Номенклатура  изделий    на судовую   светотехнику  на  2013 год.

| Наименование изделия | Обозначение | Исполнение | Технические условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильник подпалубный с люминесцентной лампой 15 Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127В 50/400Гц -ЭПРА, однофазное включение 220В 50Гц | 10М | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 10М-01 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 10М-02 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 10М-03 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник пультовой с люминесцентной лампой 15 Вт: -ЭПРА, зеркальный отражатель, 3-х фазное включение 127В 50Гц с боксом; -ЭПРА, зеркальный отражатель, 3-х фазное включение 220В 50Гц с боксом; -ЭПРА, симметричный отражатель, 3-х фазное включение 127В 50Гц с боксом; -ЭПРА, симметричный отражатель, 3-х фазное включение 220В 50Гц с боксом; -ЭПРА, несимметричный отражатель,3-х фазное включение 127В 50Гц с боксом; -ЭПРА, несимметричный отражатель, 3-х фазное включение 220В 50Гц с боксом; -ЭПРА, зеркальный отражатель, 3-х фазное включение 127В 50Гц без бокса; -ЭПРА, зеркальный отражатель, 3-х фазное включение 220В 50Гц без бокса; -ЭПРА, симметричный отражатель, 3-х фазное включение 127В 50Гц без бокса; -ЭПРА, симметричный отражатель, 3-х фазное включение 220В 50Гц без бокса; -ЭПРА, несимметричный отражатель, 3-х фазное включение 127В 50Гц без бокса; -ЭПРА, несимметричный отражатель, 3-х фазное включение 220В 50Гц без бокса | 12М | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-02 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-03 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-04 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-05 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-06 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-07 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-08 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-09 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-10 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 12М-11 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник пультовый с л/л 15Вт с боксом: - с зеркальным отражателем, однофазное включение на напряжение 127/220В, 50-60Гц (основное) и напряжение от 175 до 320В постоянного тока (аварийное); -- с симметричным отражателем, однофазное включение на напряжение 127/220В, 50-60Гц (основное) и напряжение от 175 до 320В постоянного тока (аварийное); - с несимметричным отражателем, однофазное включение на напряжение 127/220В, 50-60Гц (основное) и напряжение от 175 до 320В постоянного тока (аварийное); | 12МА 12МА-01 12МА-02 | УХЛ, А УХЛ, А УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 ТУ5.633-5088-75 ТУ5.633-5088-75 |  |
| Светильник пультовой с люминесцентной лампой 15Вт: -ЭПРА, зеркальный отражатель, однофазное включение 127В 50/400Гц с боксом -ЭПРА, зеркальный отражатель, однофазное включение 220В 50Гц с боксом ЭПРА, симметричный отражатель, однофазное включение 127В 50/400Гц с боксом -ЭПРА, симметричный отражатель, однофазное включение 220В 50Гц с боксом -ЭПРА, несимметричный отражатель однофазное включение 127В 50/400Гц с боксом -ЭПРА, несимметричный отражатель, однофазное включение 220В 50Гц с боксом -ЭПРА, зеркальный отражатель, однофазное включение 127В 50Гц без бокса -ЭПРА, зеркальный отражатель, однофазное включения 220В 50Гц без бокса -ЭПРА, симметричный отражатель, однофазное включение 127В 50Гц без бокса -ЭПРА, симметричный отражатель, однофазное включение 220В 50Гц без бокса -ЭПРА, несимметричный отражатель, однофазное включение 127В 50Гц без бокса -ЭПРА, несимметричный отражатель, однофазное включение 220В 50Гц без бокса | 13М | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-02 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-03 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-04 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-05 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-06 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-07 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-08 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-09 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-10 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 13М-11 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник подпалубный с 2-мя люминесцентными лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127В 50/400Гц -ЭПРА, однофазное включение 220В 50Гц | 14М | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 14М-01 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 14М-02 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 14М-03 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник подпалубный с 3-мя люминесцентными лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50Гц | 15М | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 15М-01 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник надстольный с люминесцентный лампой 20 Вт, 50 Гц | СС-24А(на 220V) | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
|  | СС-24А-01(на 127V) | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник призеркальный с люминесцентной лампой 20Вт, 50Гц | СС-24Б(на 220V) | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
|  | СС-24Б-01(на 127V) | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник взрывобезопасный переносный ручной | СПВ-25 | УХЛ, А | ТУ5.633-18301-78 | Без кабеля |
|  | СПВ-25 каб. 10 м. | УХЛ, А | ТУ5.633-5035-72 |  |
|  | СПВ-25 каб .30 м. | УХЛ, А | ТУ5.633-5035-72 |  |
| Светильник взрывобезопасный переносный ручной | СПВ-27М | УХЛ | ТУ5.633-5035-72 | Без кабеля |
|  | СПВ-27М каб 10 м. | УХЛ | ТУ5.633-5035-72 |  |
|  | СПВ-27М каб 30 м. | УХЛ | ТУ5.633-5035-72 |  |
| Светильник подпалубный водозащищенный л/л 40Вт | СС-30 М | М, ОМ | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник общего освещения с двумя компактными л/л 18Вт, 3ф(1ф) 220В, 50-60Гц /основное освещение/: - опаловый для жилых помещений , лампа с защитным пленочным покрытием; - прозрачный для служебных помещений , лампа с защитным пленочным покрытием; - опаловый для жилых помещений ; - прозрачный для служебных помещений ; - 1ф 220В, 50-60Гц (основное освещение) , постоянный ток напряжением от 175 до 320 В (аварийное освещение, включается автоматически при отключении основного освещения), лампа с защитным пленочным покрытием: - опаловый для жилых помещений; - прозрачный для служебных помещений | 31 | ОМ, Э | САТП.676342.031 ТУ |  |
|  | 31-01 | ОМ, Э | САТП.676342.031 ТУ |  |
|  | 31-02 | ОМ, Э | САТП.676342.031 ТУ |  |
|  | 31-03 | ОМ, Э | САТП.676342.031 ТУ |  |
|  | 31А | ОМ, Э | САТП.676342.031 ТУ |  |
|  | 31А-01 | ОМ, Э | САТП.676342.031 ТУ |  |
| Светильник общего освещения со светодиодной матрицей: - трехфазное включение на напряжение 220В, 50-60Гц с опаловым рассеивателем; - однофазное включение на напряжение 220В, 50-60Гц (основное) и напряжение от 175 до 320В постоянного тока ( аварийное) с опаловым рассеивателем | 32 | ОМ, Э | САТП.676259.032ТУ |  |
|  | 32А | ОМ, Э | САТП.676259.032ТУ |  |
| Светильник подпалубный водозащищенный с двумя лампами 40Вт | СС-33М | М, ОМ | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник общего освещения со светодиодной матрицей | 34 | УХЛ, Э | САТП.676342.034ТУ |  |
| Светильник общего освещения (аварийный) со светодиодной матрицей | 34А | УХЛ, Э | САТП.676342.034ТУ |  |
| Светильник аккумуляторный стационарный с подзарядным устройством | 35 | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5084-75 | Светильник предназначен для аварийного освещения на время выхода из строя основного освещения |
| Светильник прикроватный с компактной люминесцентной лампой 9 Вт: - на напряжение 220В. 50-60Гц с л/л с защитным пленочным покрытием; - на напряжение 127В. 50-60Гц с л/л с защитным пленочным покрытием; - на напряжение 220В, 50-60Гц; - на напряжение 127В, 50-60 Гц | 41 | ОМ, Э | САТП.676342.041 ТУ |  |
|  | 41-01 | ОМ, Э | САТП.676342.041 ТУ |  |
|  | 41-02 | ОМ, Э | САТП.676342.041 ТУ |  |
|  | 41-03 | ОМ, Э | САТП.676342.041 ТУ |  |
| Светильник прикроватный со светодиодной матрицей: - однофазное подключение на напряжение 220В, 50-60Гц | 42 | ОМ, Э | САТП.676342.041 ТУ |  |
| Блок для л/л 40 Вт, 220В, 50 Гц | СС-47 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник штурманский катерный | 65Б | УХЛ | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-65Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для облучения приборных щитов | 66Б | УХЛ, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-66Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Фонарь сигнальный плавающий | 82 | О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Светильник медицинский для местного подсвечивания | 95МБ | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник медицинский для местного подсвечивания | СС-95М | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник зубоврачебный | 96МБ | УХЛ | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-96М | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник подволочный с 2-мя люминесцентными лампами 20 Вт, 50 Гц | СС-109В | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник с 2-мя л/лампами 14Вт(ЭПРА, 220В 50Гц) | 111М | УХЛ, Э | ТУ5.633-5088-75 |  |
| Светильник с 2-мя л/лампами 14Вт(ЭПРА, 220В 50Гц и с аварийным питанием) | 111МА | УХЛ, Э | ТУ5.633-5088-75 |  |
| Светильник встраиваемый с 2-мя люминесцентными лампами 20Вт | СС-111В | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник подволочный с 2-мя л /лампами 40 Вт, 50 Гц | СС-116В | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник встраиваемый с 2-мя л/лампами 40 Вт, 50 Гц | СС-117В | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник подпалубный с л/лампой 20 Вт, 50 Гц/без бокса/ | СС-118-I | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник подпалубный с л/лампой 20 Вт, 50 Гц/с боксом/ | СС-118-II | М, ОМ, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник аквариумный с л/лампой 20Вт (ПРА, 127В 50Гц) | 118АБ | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник подпалубный с 2-мя л/л 20 Вт, 50 Гц/без боксов/ | СС-119Б-I | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник подпалубный с 2-мя л/лампами 20 Вт, 50 Гц / с боксами / | СС-119Б-II | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник угловой с л/лампой 20 Вт, 50 Гц | СС-124 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник угловой с л/лампой 40 Вт, 50Гц | СС-125Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник щитовой с л/лампой 20 Вт, 50Гц | СС-126 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник щитовой с л/лампой 40 Вт, 50Гц | СС-127Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник-указатель | СС-190 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для подсвета указательных колонок | 192Б | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-192Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник ручной переносный Светильник ручной переносный | 198Б | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-198Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Фонарь кормовой белого огня | 231У | А, О, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь бортовой правый зеленого огня | 232У | А, О, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь бортовой левый красного огня | 233У | А, О, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь кильватерный белого огня | 234У | А, О, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь топовый белого огня | 240У | А, О, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь гюйсштоковый | 243ЛВ | О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Светосигнальный прибор внешней сигнализации зеленого и красного огней(правый и левый) | 311В | О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Светильник штурманский:127В., 220В., 24В. | 350 Б | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник штурманский: 127В., 220В., 24В. | СС-350 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Фонарь кормовой белого огня | 369ЛВ | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой правый зеленого огня | 370В | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой левый красного огня | 371В | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь топовый: -белого огня -зеленого огня -красного огня -белого огня | 372ЛВ | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 372ЛВ-1 | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 372ЛВ-2 | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 372ЛВ-5 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Блок для л/лампы 15Вт: -ЭПРА, 127В 50Гц -ЭПРА, 220В 50Гц | 376М | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 376М-01 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Блок для л/лампы 15 ВТ, 50 Гц | СС-376МБ | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник щитовой | 385Б | УХЛ, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-385Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник общего освещения со светодиодной матрицей: - однофазное включение напряжение 220В, 50 - 60Гц; - на напряжение от 175 до 320В постоянного тока; - однофазное включение напряжение 24В, 50 - 60Гц; - на напряжение от 175 до 320В постоянного тока (аварийное освещение с автоматическим включением при отключении основного освещения напряжением 220В, 50-60 Гц. | 390 | УХЛ,Э | САТП.676259.390ТУ |  |
|  | 390-01 | УХЛ,Э | САТП.676259.390ТУ |  |
|  | 390-02 | УХЛ,Э | САТП.676259.390ТУ |  |
|  | 390А | УХЛ,Э | САТП.676259.390ТУ |  |
| Светильник аккумуляторный с подзарядным устройством | 398 | УХЛ, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник забортный | СС-411С | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник стационарный глубоководный | 430МБ | О | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник переносный для глубоководного освещения с лампой 1000 ВТ | 432МБ | О | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Плафон одноламповый | 433 УБ | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-433УБ | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Плафон 2-х ламповый | 434УБ | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-434УБ | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Плафон 3-х ламповый | СС-435УБ | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Плафон 3-х ламповый | 435УБ | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Плафон 3-х ламповый с аварийным освещением | 435УБ | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник аккумуляторный переносный /с креплением на реме/ | 436 | УХЛ, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник аккумуляторный переносный /с ручкой для переноса / | 436-01 | УХЛ, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Бокс для люминесцентной лампы 8Вт | 454 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Фонарь бортовой правый зеленого огня | 476ЛВ | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой левый красного огня | 477ЛВ | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Светильник взрывобезопасный подпалубный ( ВЗГ – 60) | 486-I (с защитной сеткой) | УХЛ, А | ТУ5.633-5035-72 |  |
|  | 486-II (с насадкой) | УХЛ, А | ТУ5.633-5035-72 |  |
| Светильник подпалубный | 528Б | О, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник операционный корабельный: - напряжение питающей сети 127В; - напряжение питающей сети 220В; -напряжение питающей сети 24В; | 537М | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | 537М-01 | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | 537М-02 | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Осветительное устройство для операционных:24В, 127В, 220В. | СС-537 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник-фара (без распределительной коробки ) для всех типов 24В, 127В, 220В | 537Б светильник-фара | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник эритемного облучения с л/лампой 15Вт -ЭПРА,127 В 50Гц -ЭПРА, 127В 50/400Гц -ЭПРА, 220В 50Гц -ЭПРА, 220В 50Гц | 547М | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 547М-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 547М-02 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 547М-03 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник эритемного облучения с люминесцентной лампой 15 Вт, 50 Гц., 127В. с ЭПРА | СС-547М | М, ОМ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник эритемного облучения с люминесцентной лампой 15 Вт, 50 Гц,220В с ЭПРА | СС547М-01 | ОМ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Световой сигнал на напряжение -127В. 50/400Гц Световой сигнал на напряжение -220В. 50/400Гц, или сеть постоянного тока Световой сигнал на напряжение -380В 50Гц | 548Б | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 548Б-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 548Б-02 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Световой сигнал на напряжение 127 В, 220 В, 380 В. | СС-548Б | М, ОМ | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник для освещения декомпрессионной камеры | 549Б | О | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Фонарь круговой, красного огня | 555ЛВ-02 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Бокс для люминесцентной лампы 15Вт - прозрачный -замутненный | 556М | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 556М-01 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Фонарь бортовой правый зеленого огня | 557МВ-I,II | О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 557МВ-01/I,II | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой левый красного огня | 558МВ-I,II | О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 558MB-01/I,II | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь топовый: -белого огня -зеленого огня -красного огня | 559МВ/I,II | М, ОМ, О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 559МВ-1/I,II | М, ОМ, О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 559МВ-2/I,II | М, ОМ, О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь кормовой белого огня | 560МВ/I,II | М, ОМ, О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой стационарный белого огня - с бесцветным цилиндром - с молочным цилиндром | 561В | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 561В-5 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой подвесной верхний белого огня: -с бесцветным цилиндром -с молочным цилиндром | 562В | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 562В-5 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь кильватерный | 564В | О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь клотиковый: -белого огня -зеленого огня -красного огня -желтого огня | 565ЛВ/I,II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 565ЛВ-1/I,II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 565ЛВ-2/I,II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 565ЛВ-3/I,II | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой подвесной: - белого огня -зеленого огня -красного огня -желтого огня -синего огня | 566В/I,II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 566В-1/I,II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 566В-2/I,II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 566В-3М/I,II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 566В-4/I,II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой подвесной красного огня (дополнительный сигнал для рыболовных судов) | 566В-2 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой подвесной нижний: -белого огня -зеленого огня -красного огня -синего огня | 567В/I.II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 567В-1/I.II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 567В-2/I.II | О, М, ОМ | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 567В-4/I.II | О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой подвесной нижний красного огня (дополнительный сигнал для рыболовных судов) | 567В-2 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой стационарный: -белого огня -зеленого огня -красного огня -желтого огня -синего огня | 568В/I.II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 568В-1М/I.II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 568В-2М/I.II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 568В-3М/I.II | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 568В-4М/I/II | О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой стационарный: красного огня (дополнительный сигнал для рыболовных судов) | 568В-2 | М, ОМ,Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой подвесной нижний белого огня - с бесцветным цилиндром - с молочным цилиндром | 569В | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 569В-5 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь флагманский | 573В | О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Светильник аварийный аккумуляторный (с встроенной лампой) | 621А (на 127V) | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5035-72 |  |
|  | 621A-01 (на220 V) | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5035-72 |  |
| Светильник аварийный аккумуляторный (с вынесенной лампой) | 622А (на 127V) | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5035-72 |  |
|  | 622А-01 (на 220V) | М, ОМ, Э |  |  |
| Светильник для освещения смотровых стекол трубопровода | СС-626 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Осветительное устройство для водомерных колонок | 627Б | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Осветительное устройство для водомерных колонок | СС-627Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для дифферентометра | 629Б | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-629Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для подсвета шкалы креномера Светильник для подсвета шкалы креномера | 630ЛБ | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-630Л | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для подсвета смотрового устройства трубопровода | 631ЛБ | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-631Л | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для подсвета шкалы прибора | 632ЛБ | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | CC-632Л | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Фонарь кильватерный | 637ЛВ | О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь отличительный соединенный двухцветный красного и зеленого огней | 638В | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь светосигнальный «отмашка», белого огня | 639В/I,II | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь стояночный бортовой, белого огня | 641В/I,II | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь кормовой белого огня | 644В | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой правый зеленого огня | 646В | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой левый красного огня | 647В | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь бортовой правый зеленого огня | 654(01-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 654(11-17) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь бортовой левый красного огня | 655(01-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 655(11-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь топовый белого огня | 656(01-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 656(11-17) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь кормовой белого огня | 657(01-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 657(11-17) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь кильватерный белого огня | 658(01-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 658(11-17) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь круговой белого огня | 659(01-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 659(11-17) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Светильник подпалубный: -с бесцветным колпаком -с красным колпаком -с бесцветным колпаком -с красным колпаком | 660(01-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 660(01-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 660(11-17) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 660(11-17) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь топовый белого огня | 662БВ | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь кормовой, белого огня | 663БВ | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь клотиковый, белого огня | 665БВ | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь «отмашка» правого и левого борта, белого огня | 666БВ | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой, зеленого огня | 666БВ-II | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой, красного огня | 667БВ-II | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой правый, зеленого огня | 668БВ | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой левый, красного огня | 669БВ | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь кормовой, белого огня | 672БВ | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой правый, зеленого огня | 674БВ | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь бортовой левый, красного огня | 675БВ | У, ХЛ | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь проблесковый опознавательный оранжевого или белого огня | 681(01-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 681(11-17) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Фонарь круговой белого огня | 682(01-06) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
|  | 682(11-17) | О, А, Э | ТУ5.633-5094-76 |  |
| Светильник подпалубный с 2-мя л/лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127В 50/400Гц -ЭПРА, однофазное включение 220В 50Гц | 713М | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 713М-01 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 713М-02 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 713М-03 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник подпалубный с 2-мя л/лампами 15Вт 50Гц | СС-713АБ | М, ОМ | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник подпалубный с 3-мя л/лампами 15 Вт -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц | 719М | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127В 50/400Гц -ЭПРА, однофазное включение 220В 50Гц | 719М-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 719М-02 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 719М-03 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник прикарнизный с 2-мя л/лампами 15 Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127В 50/400Гц -ЭПРА, однофазное включение 220В 50Гц | 720М | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 720М-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 720М-02 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 720М-03 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник прикарнизный с 2-мя л/лампами 15Вт 50Гц | СС-720АБ | М, ОМ | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник для подсвета бюро (стола) с л/лампой 15Вт: -ЭПРА, для бюро 127В 50/400Гц с боксом -ЭПРА, для бюро 220В 50Гц с боксом -ЭПРА, надстольный 127В 50/400Гц с боксом -ЭПРА, надстольный 220В 50Гц с боксом -ЭПРА, для бюро 127В 50Гц без бокса -ЭПРА, для бюро 220В 50Гц без бокса -ЭПРА, надстольный 127В 50Гц без бокса -ЭПРА, надстольный 220В 50Гц без бокса | 742М | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 742М-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 742М-02 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 742М-03 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 742М-04 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 742М-05 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 742М-06 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 742М-07 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник для подсвета бюро (стола) с л/лампой 15Вт 50Гц | СС-742Б-I | М, ОМ | ТУ5.633-18304-80 |  |
|  | СС-742Б-II | М, ОМ | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник с 6-ю л/лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127/220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127/220В 50Гц | 754М | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 754М-01 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник с 6-ю л/лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127/220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127/220В 50Гц | 754 |  | ТУ 5.633-5036,72 | Для временного судового освещения на период постройки ТУ 5.633-5036-72 |
|  | 754-01 |  | ТУ 5.633-5036,72 | Для временного судового освещения на период постройки ТУ 5.633-5036-72 |
| Светильник с 4-мя л/лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127/220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127/220В 50Гц | 755М | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 755М-01 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник с 4-мя л/лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127/220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127/220В 50Гц | 755 | У, УХЛ | ТУ 5.633-5036,72 | Для временного судового освещения на период постройки ТУ 5.633-5036-72 |
|  | 755-01 | У, УХЛ | ТУ 5.633-5036,72 | Для временного судового освещения на период постройки ТУ 5.633-5036-72 |
| Светильник с 2-мя л/лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 220В 50Гц | 756М | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 756М-01 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 756М-02 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 756М-03 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник с 2-мя л/лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 127В 50Гц -ЭПРА, однофазное включение 220В 50Гц | 756 | У, УХЛ | ТУ 5.633-5036,72 | Для временного судового освещения на период постройки ТУ 5.633-5036-72 |
|  | 756-01 | У, УХЛ | ТУ 5.633-5036,72 | Для временного судового освещения на период постройки ТУ 5.633-5036-72 |
|  | 756-02 | У, УХЛ | ТУ 5.633-5036,72 | Для временного судового освещения на период постройки ТУ 5.633-5036-72 |
|  | 756-03 | У, УХЛ | ТУ 5.633-5036,72 | Для временного судового освещения на период постройки ТУ 5.633-5036-72 |
| Светильник с 2-мя л/лампами 11Вт (ЭПРА, 220В 50Гц) | 757 | УХЛ, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник с л/лампой 11Вт (ЭПРА, 220В 50Гц и аварийным питанием) | 757-01 | УХЛ, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Блок с 2-мя л/лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50 Гц -ЭПРА, однофазное включение 127В 50/400Гц -ЭПРА, однофазное включение 220В 50Гц | 767М | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 767М-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 767М-02 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 767М-03 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Блок с двумя л/лампами 15Вт,50Гц | СС-767АБ | М, ОМ | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Комплект для светового окна: -3-х фазное включение 127В 50Гц -3-х фазное включение 220В 50Гц -однофазное включение 127В 50/400Гц -однофазное включение 220В 50Гц | 767К | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 767К-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 767К-02 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 767К-03 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник общего освещения с 4-мя л/лампами 15Вт: ЭПРА, 3-х фазное включение 127/220В 50Гц с боксами -ЭПРА, 3-х фазное включение 127/220В 50Гц без боксов | 770М | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 770М-01 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник общего освещения с 4-мя л/лампами 15Вт: _ на напряжение 220В, 50-70Гц (основное) и напряжение от 175 до 320 В постоянного тока (аварийное) | 770МА | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник с 4–мя люминесцентными лампами 15 Вт, 50 Гц | СС-770АБ | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник операционный с 4-мя л/лампами 15Вт: -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц с боксами -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50Гц с боксами -ЭПРА, однофазное включение 127В 50/400Гц с боксами -ЭПРА, однофазное включение 220В 50Гц с боксами -ЭПРА, 3-х фазное включение 127В 50Гц без боксов -ЭПРА, 3-х фазное включение 220В 50Гц без боксов -ЭПРА, однофазное включение 127В 50Гц без боксов -ЭПРА, однофазное включение 220В 50Гц без боксов | 789М | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-02 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-03 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-04 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-05 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-06 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-07 | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Комплект осветительного устройства для операционных: -3-х фазное включение 127В 50Гц с боксами -3-х фазное включение 220В 50Гц с боксами -однофазное включение 127В 50/400Гц с боксами -однофазное включение 220В 50Гц с боксами -3-х фазное включение 127В 50Гц без боксов -3-х фазное включение 220В 50Гц без боксов -однофазное включение 127В 50Гц без боксов -однофазное включение 220В 50Гц без боксов | 789М/874Б | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-01/874Б | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-02/874Б | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-03/874Б | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-04/874Б | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-05/874Б | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-06/874Б | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 789М-07/874Б | УХЛ | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Бокс для л/лампы 20Вт: -бесцветный - опаловый | 798 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 798-01 | УХЛ, А, Э | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник подпалубный | 813Б | О, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник трюмный подвесной | СС-814Б | М, ОМ | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник направленного действия для пультов | 820Б | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник направленного действия для пультов | СС-820Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для освещения внутридоковых пространств | СС-821У/I (глубокоизлучатель) | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-821У/II (широкоизлучатель) | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Глубокоизлучатель ( исполнения по углу наклона светильника) | 825Б(I,II,III) | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-825Б(I,II,III) | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник трюмный : - с двумя сальниками - с одним сальником | СС-833Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-833Б-01 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник подпалубный: -бесцветный с 2-мя сальниками -опаловый с 2-мя сальниками -бесцветный с 1-м сальником -опаловый с 1-м сальником | СС-835Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-835Б-01 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-835Б-02 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС 835Б-03 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник переборочный | 843Б | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-843Б | М, ОМ | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник прикроватный с л/лампой 9Вт(ЭПРА, 220В 50Гц) | 843М | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник двухламповый подволочный | 844АБ | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник переборочный двухламповый (I, II исполнения) | СС-844Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для пищеварочного агрегата | 846Б | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-846Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник-указатель направления к шлюпкам | СС-849 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для освещения мест посадки в шлюпки | СС-850/I | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-850/II | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник-указатель постов медицинского обслуживания и санитарных помещений | СС-851-I | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-851-II | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-851-III | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-851-IV | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник дежурный | 853Б-I,II | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-853 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник светомаскировочный | 856Б-I | О, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | 856Б-II | О, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | 856Б-III | О, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | 856Б-IV | О, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник светомаскировочный | СС-856Б-I | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-856Б-II | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-856Б-III | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-856Б-IV | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник подволочный | СС-858 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник дежурный со светодиодной матрицей зеленый: - крепление в зашивку - крепление к подволоку | 860-1 | УХЛ,Э | САТП676259.860 ТУ |  |
|  | 860-II | УХЛ,Э | САТП676259.860 ТУ |  |
| Светильник с разводным кронштейном | СС-860 | М, ОМ | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник встроенный прямого света | СС-863 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник общего освещения | 865 | М | ТУ5.633-5036-72 |  |
| Светильник-люстра | 866 | М | ТУ5.633-5036-72 |  |
| Светильник ручной переносный | 867Б | УХЛ, О | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-867 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Плафон одноламповый | СС-868 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник аварийного освещения для операционных | 874Б | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-874Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник полувстроенный поворотный | 886АБ | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-886АБ | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Прожектор | 890МБ | О | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-890М | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для иллюминационного освещения | 895Б | О | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-895Б | М, ОМ, Э |  |  |
| Светильник аккумуляторный переносный с подзарядным устройством:127/220В, 50/400Гц | 900М | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник аккумуляторный стационарный с подзарядным устройством ( с встроенной осветительной системой ) 127/220В 50/400Гц | 901М | УХЛ, А,Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник аккумуляторный стационарный с подзарядным устройством ( с вынесенной осветительной системой ) 127/220 В 50/400 Гц | 901М-01 | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник аккумуляторный стационарный с подзарядным устройством ( с встроенной осветительной системой ) | 901МА | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник аккумуляторный стационарный с подзарядным устройством ( с вынесенной осветительной системой ) | 901МА-01 | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник с зеркальной лампой | СС-905 | М, ОМ | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Лампа дневной сигнализации 127/220В (ТУ6463-003-17645729-2003) | 906М ОМ4 |  | - |  |
|  | 906 ОМ4/Э |  | - |  |
| Светильник с зеркальной лампой | 907Б | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-907Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник аварийный аккумуляторный с подзарядным устройством | 918А | УХЛ | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Фонарь круговой подвесной: -белого огня -зеленого огня -красного огня -желтого огня | 936В | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 963В-1 | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 936В-2 | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 936В-3 | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой подвесной нижний: -белого огня -зеленого огня -красного огня | 937В | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 937В-1 | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 937В-2 | О, М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь круговой стационарный : -белого огня -зеленого огня -красного огня -желтого огня | 938В | О, ОМ, М, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 938В-1 | О, ОМ, М, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 938В-2 | О, ОМ, М, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 938В-3 | О, ОМ, М, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь буксировочный: -красного огня -желтого огня | 949В-2/I.II | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 949B-3/I.II | М, ОМ, О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Фонарь буксировочный: -красного огня -желтого огня | 950ЛВ-2 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
|  | 950ЛВ-3 | М, ОМ, О, Э | ТУ5.633-5085-83 |  |
| Светильник подпалубный: - бесцветный - опаловый | 967МБ | О, УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | 967 МБ | О, УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник для парильных помещений (бесцветный) | 967МБ-01 | О, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Светильник подпалубный: -бесцветный -опаловый | СС-967МБ | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-967МБ-02 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник для парильных помещений ( бесцветный ) | СС-967МБ-01 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Блок для л/лампы 20Вт (поставляется без ПРА) | 1101Б | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | СС-1101Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Световое окно | 1102Б | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-1102Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник с л/лампой 15Вт: -ЭПРА, 127В 50/400Гц с боксом -ЭПРА, 220В 50Гц с боксом -ЭПРА, 127В 50/400ГЦ без бокса -ЭПРА, 220В 50Гц без бокса | 1108М | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 1108М-01 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 1108М-02 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
|  | 1108М-03 | УХЛ, А | ТУ 5.633-5088-75 |  |
| Светильник с люминесцентной лампой 15Вт , 50 Гц (с УБИ) | СС-1108Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18304-80 |  |
| Светильник с кварцевой галогенной лампой КГ220-1000-5 | 1117 | УХЛ, А | ТУ5.633-5096-76 |  |
| Светильник для подсвета водомерного стекла | 1133ЛБ | УХЛ, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-1133Л | М, ОМ | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Вводное устройство для световода (светильник) | 1152Б | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-1152 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник аккумуляторный с подзарядным устройством: 127/220В 50/400Гц | 1154М | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник аккумуляторный с подзарядным устройством (без клапанов) 127/220В 50/400Гц | 1154М-01 | УХЛ, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник аккумуляторный с подзарядным устройством : 127/220В 50/400Гц | 1155М | УХЛ, А, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник аккумуляторный с подзарядным устройством (без клапанов): 127/220В 50/400Гц | 1155М-01 | УХЛ, Э | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник медицинский для местного подсвета | 1163М | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | 1163М-01 | УХЛ | ТУ5.633-5087-86 |  |
| Фонарь бортовой правый зеленого огня | 1213А | О | ТУ5.633-18310-80 |  |
| Фонарь проблесковый опознавательный оранжевого огня | 1220А | О | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Фонарь проблесковый опознавательный белого огня | 1220А-01 | О | ТУ5.633-5084-75 |  |
| Светильник с лампой КГ 220-230-5000 для привлечения кальмара | СС-1222 | М, ОМ | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник ручной переносной | 1240Б | УХЛ, Э | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-1240Б | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник настольный | 1271 | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-1271 | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник катерный типа «Бра» | 1358ПБ | УХЛ | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | СС-1358ПБ | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник бесцветный переносной | СС-1400 б/цвет | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
|  | СС-1400 красный | М, ОМ, Э | ТУ5.633-18303-80 |  |
| Светильник с разрядной лампой типа ДРЛ | 1438 | УХЛ, Э | ТУ5.633-5088-75 |  |
| Светильник операционный корабельный: -127В/аварийное питание 175-320В/ -220ВВ/аварийное питание 175-320В/ -220В/аварийное питание 24В/ -127В/аварийное питание 24В/ | ОСК-02М | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | ОСК-02М-01 | УХЛ, А | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | ОСК-02М-02 | УХЛ | ТУ5.633-5087-86 |  |
|  | ОСК – 02М-03 | УХЛ | ТУ5.633-5087-86 |  |

*Фонари  для  заказов  ВМФ ( исполнение О)  должны  изготовляться  с  учетом  требований  дополнения  ТУ ВД5.633-5085-83  применяемого  в  комплексе  с

ТУ5.633-5085-83

Изменения внесены с учетом предварительного извещения по ТУ 5.633-5088-75

ПИ № 281.615-2010г.

Главный конструктор                                                                          С.Б. Бонзаков

Начальник ПЭО                                                                                    Т.Г. Пыжова

Инженер КТО                                                                                         В.И.Саитгареева

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ

ЗАВОД «САТУРН»

С.Р  Карамян

«      »                     2013 год

НОМЕНКЛАТУРА

изделий  на судовую светотехнику

2013 год